## Slide 1: Многокритериальная оптимизация режимов работы электростанции в условиях неопределенности
Студент: Кузьмин Артем Юрьевич
Руководитель: Романова Татьяна Николаевна

## Slide 2: Цель и задачи работы
Цель работы – постановка задачи оптимизации работы совокупности энергоагрегатов в условиях неопределенности.
Решаемые задачи:
Анализ предметной области.
Анализ подходов интервального расширения методов поиска экстремумов интервальных целевых функций.
Выбор одного из методов.
Выделение параметров, которые необходимо учесть в математической модели.
Формулирование целевых функций критериев оптимизации.
Формулирование общей целевой функции.

## Slide 3: Введение
Проблема энергосбережения в настоящее время представляет собой стратегическое направление деятельности не только отдельных предприятий, но и экономической политики государства в целом. Одним из основных важнейших направлений энергосбережения является снижение затрат топливных ресурсов на производство энергии.

## Slide 4: Адаптивный алгоритм случайного поиска с переменным шагом
Даны параметры af, as, M и начальная допустимая точка x0.
Начальная величина шага a полагается равной 1, m – число испытаний, не дающих улучшений, - принимается равным 0.
Шаг 1. Получить случайный вектор d единичной длины и положить x(1) = x(0) + ad.
Шаг 2. Если x(1) – допустимая точка и f(x(1)) < f(x(0)), положить y=x(0) + as(x(1) – x(0)) и перейти к шагу 3. В противном случае принять m = m+1 и перейти к шагу 4.
Шаг 3. Если y – допустимая точка и f(y) < f(x(0)), положить a = as*a, x(1) = y и перейти к шагу 5. В противном случае перейти к шагу 1.
Шаг 4. Если m > M, положить a=afa, m = 0 и перейти к шагу 5. В противном случае сразу перейти к шагу 5.
Шаг 5. Перейти к шагу 1, если не выполнено условие окончания вычислений.

## Slide 5: Комбинаторный эвристический алгоритм
Шаг 1. Построить случайную допустимую начальную точку x0 и положить Fмин = f(x0). Для каждой переменной I, i=1,2,…,N выполнить следующую последовательность вычислений.
Шаг 2. Провести оптимизацию по i-й переменной, зафиксировав остальные.
  (а) Выбрать случайным образом возможные значений i-й переменной для нахождения q дополнительных допустимых точек с лучшим значением целевой функции по сравнению с текущей базовой точкой. Если такие точки получить не удается, повторить шаг 2 для переменной I + 1.
  (б) Определить наилучшее из q допустимых решений и положить значение целевой функции равным Tмин.
  (в) Произвести «упреждающий» поиск.
    (1) Для каждого из q допустимых решений, найденных на шаге 2(а), провести случайный выбор одного из q возможных значений переменной (i+1) для определения допустимого значения этой переменной, дающего лучшее значение целевой функции по сравнению с T мин.
    (2) Выбрать наилучшую из q допустимых точек. Зафиксировать значение переменной i, соответствующее этой точке, как оптимальное.
(г) Если I = N, перейти к шагу 3. В противном случае выполнить шаг 2 для переменной (I+1).
Шаг 3. Провести случайный поиск для определения наилучшего значений переменной N при фиксированных значениях других переменных, соответствующих текущим базовым точкам. Найденную точку принять за новую базовую точку, а значение целевой функции в ней – за новое значение Fмин.
Шаг 4. Перейти к шагу 2 с I = 1, если не выполнены условия окончания вычислений.

## Slide 6: Метод прямых выборочных процедур с уменьшением интервала поиска
Шаг 1. Определяется начальное решение. Его получаем как середины варьируемых диапазонов для каждой переменной:
На первом шаге алгоритма вектор оптимальных значений {x*} и вектор промежуточного оптимума {xq} полагаются равными вектору начальных решений {x0}:
Шаг 2. Вычисляется случайная точка X:
Шаг 3. Выполняется проверка на допустимость.

## Slide 7: Метод прямых выборочных процедур с уменьшением интервала поиска
Шаг 4. Вычисляется функция f({x}).
Если при минимизации f({x})< f({x*}), то
принимаем {x*} = {x}. Если p<P, увеличиваем p на 1 и переходим к шагу 2.
Если p = P ,переходим к шагу 5.
Шаг 5. Если q<Q:
1. принимаем {xq}={x*};
2. уменьшаем интервал поиска:
3. увеличиваем Q на 1 и переходим к шагу 2.
Если q = Q - заканчиваем вычисления.

## Slide 8: Критерии оптимизации
Рассмотрим задачу оптимизации работы группы котлоагрегатов: определение оптимального состава, паровых нагрузок и доли использования различных видов топлива каждым из них.
В качестве критериев оптимизации режимов работы энергоагрегатов принимаются следующие:
максимум КПД теплоисточника;
минимум расхода условного топлива;
минимум материальных затрат на используемое топливо.

## Slide 9: Параметры, которые должны быть учтены в математической модели
1. вид, марка и характеристики сжигаемого топлива;
2. параметры, определяемые при тепловом расчете котельных агрегатов;
3. нормативные характеристики и параметры, определяемые при режимно - наладочных испытаниях энергоагрегатов;
4. корректирующие параметры, замеряемые в процессе эксплуатации при текущем режиме работы;
5. входные управляемые переменные: состав загружаемых агрегатов; паровая нагрузка для каждого агрегата; доли использования различных видов топлива.
6. выходные параметры: оптимальный состав загружаемых агрегатов; оптимальная паровая нагрузка для каждого агрегата; оптимальные доли использования различных видов топлива каждым агрегатом;

## Slide 10: Целевая функция критерия максимума КПД
Целевую функцию критерия максимума КПД представим в следующем виде:
F1 =
где {λ} = {λ1 , λ2 , …, λn } – вектор, характеризующий доли использования разных видов топлива всеми n агрегатами; η Кi/м бр (DKi ), η Кi/г бр (DKi ) - КПД i–го агрегата при работе на мазуте и на газе, соответственно.
{DK} = {DK1 , DK2 , … , DKn} – вектор паропроизводительностей всех n агрегатов; η Кi бр( DKi ) - КПД i–го агрегата (независимо от используемого топлива); Q Кi бр ( DKi ) - теплопроизводительность i–го агрегата.

## Slide 11: Целевая функция критерия минимума расхода условного топлива
Целевую функцию критерия минимума расхода условного топлива представим в следующем виде:
где - Эм , Эг – топливные эквиваленты, показывающие какому количеству условного топлива равноценна единица массы (или объема) мазута и газа соответственно.
Bуслi (DKi) - расход условного топлива для обеспечения текущей паропроизводительности DKi i-ым парогенератором; Bi (DKi ) - затраты натурального топлива на обеспечение заданной паропроизводительности i–ым парогенератором;
F2 =

## Slide 12: Целевая функция критерия минимума финансовых затрат
Целевую функцию критерия минимума финансовых затрат на используемое топливо представим в следующем виде:
F3 =
где рм , рг - цены на жидкое топливо и газ соответственно.

## Slide 13: Общая целевая функция
Общую целевую функцию для проведения многокритериальной оптимизации представим в следующем виде:
Y = F1 – F2 – F3  max

## Slide 14: Оптимизация совместной работы энергоагрегатов
Важной проблемой при практической реализации описанной методики оптимизации является выбор оптимального состава энергоагрегатов. Необходимо учитывать, что реальный диапазон рабочей паропроизводительности агрегатов может иметь разрывы а паропроизводительности некоторых котлов, в зависимости от заданной суммарной паровой нагрузки теплоисточника, могут быть равными нулю (DKi = 0).
Последнее означает, что возможны ситуации, когда для улучшения целевой функции из n работоспособных в данный момент котлов целесообразно остановить один (или несколько) из них.
Для решения этой проблемы, исходная задача разбивается на подзадачи, в каждой из которых методом перебора всех возможных вариантов задается определенная комбинация работающих и неработающих котлов. Всего таких комбинаций 2n. Затем проверяется, может ли данный вариант обеспечить выполнение заданной суммарной паропроизводительности:
где m – количество работающих котлов в данной комбинации.

## Slide 15: Оптимизация совместной работы энергоагрегатов
Осуществляется процесс оптимизации режимов работы энергоагрегатов, состоящий в максимизации КПД котельной установки, минимизации расхода условного топлива либо минимизации финансовых затрат на обеспечение заданной паровой нагрузки при ограничениях с использованием метода случайного поиска «прямые выборочные процедуры с уменьшением интервала поиска» .
В соответствии с изложенным, процедура оптимизации разбивается на два этапа.

## Slide 17: Заключение
В результате работы:
Проведен анализ предметной области.
Проведен анализ подходов интервального расширения методов поиска экстремумов интервальных целевых функций.
Выбран один из методов.
Выделены параметры, которые необходимо учесть в математической модели.
Сформулированы целевые функции критериев оптимизации.
Сформулирована общая целевая функция.