## Лист1
X | "I4Plan" | Разработанный программный комплекс | % расхождения | I4PLAN
130 | 10.423 | 10.24 | 1.7557 | 10.85
141 | 11.304 | 11.1 | 1.8047 | 11.78
183 | 14.633 | 14.39 | 1.6606 | 15.2
198 | 15.839 | 15.56 | 1.7615 | 16.49
200 | 15.999 | 15.72 | 1.7439 | 16.65
1.7453

## Лист2
X | "I4Plan" | Разработанная программный комплекс | % расхождения | I4PLAN
130 | 10.417 | 10.24 | 1.6991 | 10.83
140 | 11.207 | 11.03 | 1.5794 | 11.62
189 | 15.104 | 14.84 | 1.7479 | 15.72
219 | 17.506 | 17.2 | 1.748 | 18.22
1.6936

## Лист3
Коэффициент | Расход газа |  |  | Коэффициент | Расход мазута |  | Коэффициент | Финансовые затраты на топливо | Коэффициент | КПД очереди котлоагрегатов
10 | 39.29 |  |  | 10 | 9.25 |  | 10 | 196.9 | 10 | 93.1
20 | 37.6 |  |  | 20 | 10.75 |  | 20 | 200.9 | 20 | 92.7
30 | 37.45 |  |  | 30 | 10.88 |  | 30 | 201.1 | 30 | 92.8
40 | 36.9 |  |  | 40 | 11.23 |  | 40 | 201.5 | 40 | 92.1
50 | 14.84 |  |  | 50 | 29.9 |  | 50 | 246.7 | 50 | 92
60 | 14.3 |  |  | 60 | 30.5 |  | 60 | 247.8 | 60 | 92
70 | 11.9 |  |  | 70 | 32.6 |  | 70 | 253.23 | 70 | 91.7
80 | 11.25 |  |  | 80 | 33.06 |  | 80 | 254.1 | 80 | 91.8
90 | 10.8 |  |  | 90 | 33.4 |  | 90 | 254.6 | 90 | 92
|  | Коэффициент | Расход газа | Расход мазута | Финансовые затраты на топливо | КПД очереди котлоагрегатов
|  | 10 | 39.29 | 9.25 | 196.9 | 93.1
|  | 20 | 37.6 | 10.75 | 200.9 | 92.7
|  | 30 | 37.45 | 10.88 | 201.1 | 92.8
|  | 40 | 36.9 | 11.23 | 201.5 | 92.1
|  | 50 | 14.84 | 29.9 | 246.7 | 92
|  | 60 | 14.3 | 30.5 | 247.8 | 92
|  | 70 | 11.9 | 32.6 | 253.23 | 91.7
|  | 80 | 11.25 | 33.06 | 254.1 | 91.8
|  | 90 | 10.8 | 33.4 | 254.6 | 92

## Лист4
Паровая нагрузка | Разработанный ПК | ПК "I4Plan" | Фин. Затраты | Фин.затраты I4Plan | КПД | КПД I4Plan
100 | 7.87 | 8.0062 | 27571.37 |  | 93.4
150 | 11.75 | 13.1283 | 41136.78 |  | 93.9
200 | 15.63 | 17.1727 | 54698.236 |  | 94.15
250 | 18.89 | 23.0194 | 69845.34 |  | 93.98
300 | 22.48 | 29.8377 | 82201.513 |  | 93.98
350 | 27.38 | 29.5356 | 95828.331 |  | 94.054
400 | 31.34 | 35.155 | 109677.74 |  | 93.92
450 | 35.278 | 39.7689 | 123470.4 |  | 93.86
500 | 39.18 | 42.9922 | 137116.24 |  | 93.904
550 | 43.1 | 52.4656 | 150794.5 |  | 93.925
600 | 47.03 | 47.8436 | 164592.67 |  | 93.88