## Slide 1: Оптимизация режимов работы электростанции
Студент: Кузьмин Артем Юрьевич
Руководитель: Романова Татьяна Николаевна

## Slide 2: Цель и задачи работы
Цель работы – провести анализ методов оптимизации режимов работы электростанции.
Решаемые задачи:
Анализ предметной области.
Анализ методов оптимизации режимов работы электростанции.
Выделение факторов, влияющих на оптимизацию целевой функции.
Определение критериев оптимизации.

## Slide 3: Оптимизация режимов работы электростанции
Одной из важнейших задач эксплуатации является оптимальное распределение электрической нагрузки между электростанциями энергосистемы и отдельными их блоками и агрегатами.
Экономико-математическая модель задачи оптимизации параллельно работающих генерирующих источников включает в себя следующие элементы:
Целевая функция:
Уравнения ограничений:

## Slide 4: Метод множителей Лагранжа
Если расходные характеристики генерирующих источников Ei являются непрерывными с непрерывно возрастающими производными при увеличении нагрузки Wi, то для решения задачи оптимального распределения нагрузок можно использовать метод множителей Лагранжа.
Вспомогательная функция:
Необходимое условие минимума функции Ф при условии, что Wi являются независимыми переменными, определяется по формуле:
Отсюда:

## Slide 5: Метод относительных приростов
Для обеспечения минимального расхода энергоресурсов нагрузка генерирующих источников должна быть такой, чтобы величина удельного прироста расхода энергоресурсов этих агрегатов была одинаковой:
На практике условие равенства относительных приростов обеспечивается только при распределении нагрузки между однотипными генерирующими источниками. Поэтому оптимальное распределение достигается при загрузке генерирующих источников в порядке возрастания относительных приростов.

## Slide 6: Расходные энергетические характеристики котлов
Расходные энергетические характеристики котлов - это зависимости между количествами подводимого топлива и получаемой теплоты.
Расходные характеристики паровых котлов строятся на основе их тепловых балансов:
где Q1 - полезно используемое тепло; Q2 - потери тепла с уходящими газами; Q3 - потери тепла от химической неполноты сгорания; Q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания; Q5 - потери тепла в окружающую среду от наружной поверхности агрегата; Q6 - потери тепла с физической теплотой шлаков.
Зависимость суммарных видов потерь от полезной нагрузки

## Slide 7: Расходные энергетические характеристики турбоагрегатов
Расходные энергетические характеристики турбоагрегатов могут быть описаны выражением вида:
где Qх.х - расход теплоты на холостой ход агрегата, ГДж/ч; rт - относительный прирост расхода теплоты турбоагрегатом, ГДж/(МВт·ч); Р - текущая электрическая нагрузка турбоагрегата, МВт.

## Slide 8: Критерии оптимизации целевой функции
Обычно, при оптимизации режимов работы электростанций решается задача оптимизации целевой функции по одному из критериев оптимизации:
минимизация расхода ресурсов,
минимизация денежных затрат на ресурсы,
максимизация производимой энергии.
Многокритериальная оптимизация — это процесс одновременной оптимизации двух или более конфликтующих целевых функций в заданной области определения.

## Slide 9: Факторы, влияющие на оптимизацию целевой функции
Сезонность (возможное изменение погодных условий в зависимости от времени года);
Изменение цен на топливо на мировом рынке;
Влияние этих факторов вносится в целевые функции с помощью весовых коэффициентов, задаваемых экспертами.

## Slide 10: Заключение
В результате работы:
Проведен анализ предметной области.
Проведен анализ методов оптимизации режимов работы электростанции
Выделены факторы, влияющие на оптимизацию целевой функции.
Определены критерии оптимизации.